## 設1面
性能評価・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [30 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
―必須項目― |  |  |  | ※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [17 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  | □ | その他 | [16 empty] | ） | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による
| １-２ |  | 等級 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| （損傷防止） |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| □ | 評価対象外 | □ | 1 |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| □ | 選択しない | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| １－３ |  | □ | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| その他 |  | 免震 |  |  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | □ | [5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | その他 |  |  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| １－４ |  | 等級 |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | [ |  |  | kN/㎡] |  |  | ※整数未満の端数切捨て | [5 empty] | □ | 調査書 |  |  | .
| 耐風等級 |  | □ | 2 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 | □ | 杭状改良地盤 | [11 empty] | ※整数未満の端数切捨て | [5 empty] | □
| □ | 選択しない | □ | 1 |  |  |  | 及びその設定 |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/㎡]
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 方法 |  | □ | 許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/本]
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | [ |  |  | kN/本] |  |  | ※整数未満の端数切捨て
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  |  | ・地盤調査方法等
| □ | 選択しない | [8 empty] | （ | [15 empty] | ）
[9 empty] | □ | 地盤改良有
| １－６地盤又は |  | 設計 | [5 empty] | 方法 |  | （ | [15 empty] | ）
| 杭の許容支持 |  | 内容 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 | □ | 直接基礎 | [17 empty] | □ | 伏図
| 力等及びその |  | 説明 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [11 empty] | □
| 設定方法 |  | 欄と | [11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
| １－７基礎の構 |  | 同様 | [6 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | 独立基礎
| 造方法及び形 | [13 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
| 式等 | [7 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  |  | 杭長 |  | [ |  |  |  |  | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [7 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [14 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） | □
[9 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[10 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） | [5 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □
[10 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [7 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  |  | 〕 | □
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [10 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [10 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[7 empty] | 構造 | 構造部材等 | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、49条に適合 | [17 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、49条、第80条の2に適合 | [17 empty] | □
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）

## 設2面
性能評価・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [28 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [14 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 内埋込み配管 | [16 empty] | □
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [14 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
[8 empty] | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 排水管 | 清掃措置 | [16 empty] | □
[8 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 点検口 | の点検措置 | [16 empty] | □
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること※３ | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準
| 断熱等性能 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  |  | □ | 仕様基準
| 等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | 性能基準 を適用 する場合 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 仕上表
| （ | ）地域 |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する ※１ | [7 empty] | （ |  |  | ） | （W/(㎡・K) |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 立面図
| □ |  | 選択しない | [7 empty] | □ | ηAの値を評価書に表示する ※２ | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図
[26 empty] | □ | 建具表
[8 empty] | 仕様基準 を適用 する場合 | 躯体の 断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [14 empty] | □
[9 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
[10 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に） ※４
[10 empty] | □ | 緩和措置有り
[11 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
[8 empty] | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  | □ | 5 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [13 empty] | □ | 平面図
| 消費量等級 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [5 empty] | （ |  |  |  | MJ/(㎡・年) |  |  |  | ） | ※等級5の場合のみ |  |  |  | □ | 立面図
| （ | ）地域 |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | □ | 設計施工指針附則第６ ※等級４の場合のみ | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 「外皮等面積／床面積の合計」が基準に適合 | [13 empty] | □ | 建具表
| □ |  | 選択しない |  |  |  |  | 居室及び非居室の面積 |  | □ | Webプログラム出力票による | [14 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | 外皮 |  | 外皮熱損失量 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □
[10 empty] | 日射熱取得量 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | 自然風利用 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | 蓄熱利用 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 暖房設備 |  | 暖房方式 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 冷房設備 |  | 冷房方式 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 換気設備 |  | 換気設備方式 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | 配管方式 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | 水栓 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | 浴槽 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | 太陽熱給湯 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 照明設備 |  | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備の使用 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の使用 | [7 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
※1：等級4の場合のみ明示することができる。（地域区分の8地域を除く。） ※2：等級4の場合のみ明示することができる。（地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）
※３：5-1又は5-2のいずれかは、必須項目となる。 ※４：区分（に）は、平成28年4月1日以降、設計性能評価申請分より利用可能。

## 設3面
性能評価・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [31 empty] | （第三面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  |  |  | □ | 平面図
| 置設置等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | ・ | 警報を行う部分 | [16 empty] | □
| （自住戸火災 |  |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [10 empty] | □ | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [10 empty] | □ | 階数が１ |  |  | ）
[11 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| □ | 選択しない | [8 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [14 empty] | ）
| ２－４ |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [16 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | （３階以上） | の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  |  | 説明 |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  |  | □
|  |  |  | 欄と |  | □ | 型式 | [9 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台
| □ | 選択しない |  | 同様 |  | □ | 認証 | [9 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
| □ | 該当なし | [8 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [16 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性 | [14 empty] | □ | その他 |  |  | ） |  | □
| ・開口部） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 能が最も
| □ | 選択しない |  |  |  | □ | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| □ | 該当なし
| ２－６ |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | 裏の構造 | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  | □ | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □
| れのある部分 |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | 能が最も | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| ・開口部以外） |  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| □ | 選択しない
| □ | 該当なし
６空気環境 | ６－１ |  |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [5 empty] | □ | 仕上表
| ホルムアル |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [16 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  |  | 説明 |  | □ | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ | [5 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  |  | 欄と |  | □ | 型式 |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
|  |  |  | 同様 |  | □ | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による
[8 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[8 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| □ | 選択しない | [6 empty] | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
[9 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 | [10 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | [21 empty] | □
|  |  |  | 説明 |  | □ | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  | □ | 平面図
|  |  |  | 欄と |  | □ | 型式 | 対策 | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  | □
|  |  |  | 同様 |  | □ | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
| □ | 選択しない | [6 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [16 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  | ） |  | □ | 建具表
| □ | 選択しない |  | 説明 |  | □ | 特認 | [21 empty] | □
| ７－２ |  |  | 欄と |  | □ | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  |  | 同様 |  | □ | 認証 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [9 empty] | 真上（ |  |  |  | ％ |  |  | ）
| □ | 選択しない

## 設4面
性能評価・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [30 empty] | （第四面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  | 北の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表
| 透過損失 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 遮音性能 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | [16 empty] | □ | 建具表
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ） | □
| （外壁開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [9 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  |  | 東の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [9 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [5 empty] | 南の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
| □ | 該当無し（北） | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [9 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当無し（東） | 西面 | [5 empty] | 西の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [10 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [9 empty] | （ |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □
| 慮対策等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [16 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差 | [16 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
| □ | 選択しない | [8 empty] | □ | その他の段差 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 | [16 empty] | □
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め | [5 empty] | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 | □ | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [7 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  |  | □
[9 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー | [5 empty] | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） | [5 empty] | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | □ | 廊下及び階段
[10 empty] | （ | □ | 開放なし | [5 empty] | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路幅員の基準に適合 | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [16 empty] | □
[7 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [8 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 内法寸法の基準に適合 | [8 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [6 empty] | □
[7 empty] | 室 |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [8 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積の確保

## 設5面
性能評価・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [25 empty] | （第五面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） |  |  | □ | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  | □ | 基準 | [8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  |  |  | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明 |  | □ | 特認 | [6 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） |  |  | □
|  |  | 欄と |  | □ | 型式 | [8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
| □ | 選択しない | 同様 |  | □ | 認証 | [6 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ | ２階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [6 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付