## 第１面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞ | [14 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載してください。 | [6 empty] | (第一面)
住宅の種類※ |  |  | ☑ | 一戸建ての住宅 | □ | 共同住宅等または複合建築物
建築物の名称※
建築物の所在地※
設計者等の氏名※
審査員氏名
技術的審査 認定基準 ※ |  |  | 法第５４条 第１項第１号関係 |  | ☑ | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 （躯体の外皮性能等）
[5 empty] | ☑ | 一次エネルギー消費量に関する基準 | [10 empty] | ☑ | その他の基準
|  |  | 第１項第２号関係 |  | ☑ | 基本方針⇒ |  |  | 【 | 条例等による緑化規定 | [5 empty] | □ | 該当なし |  |  | □ | 該当あり（資料添付) |  |  | 】
|  |  | 第１項第３号関係 |  | ☑ | 資金計画
設定事項 | 確認 項目※ |  |  | 設計内容説明欄 ※ | [18 empty] | 機関 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
１． 躯体の 外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 |  |  | 地域区分 | □ | ５ 地域 |  |  | □ | ６ 地域 | [9 empty] | □ | 案内図等
[20 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  |  | （ | □ | 在来構法 |  |  |  | □ | 2×４ |  | ） |  | □ | 仕様・仕上表
審査対象 |  |  |  |  | □ | 鉄骨造住宅 |  |  |  | □ | RC造（組積造含む）住宅 | [8 empty] | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
| 外皮平均熱貫流率 |  |  |  | 計算値 |  |  | （ | ＵＡ ＝ | [6 empty] | ）【W/㎡K】
| 平均日射熱取得率（冷房期） |  |  |  | 計算値 |  |  | （ | ηＡ ＝ | [6 empty] | ）【－】
２． 一次エネルギー消費量 | 基本事項 |  |  | 居室の面積 | 床面積 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡ |  | □ | 面積表
[6 empty] | 主居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡ |  | □ | 各階平面図
[6 empty] | その他の居室の面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡
審査対象 |  |  |  |  | ※吹き抜け等2.1m以上の高さがある場合は加算
| 外皮 | 単位温度差あたりの 外皮熱損失量 |  |  | 単位温度差あたりの外皮熱損失量 | [14 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | （ | ｑ ＝ | [6 empty] | ）【W/K】
|  | 単位日射強度あたりの 日射熱取得量 |  |  | 冷房期の計算値 |  |  |  |  | （ | ｍＣ＝ |  |  |  |  | ）【W/(W/m2)】
[5 empty] | 暖房期の計算値 |  |  |  |  | （ | ｍH ＝ |  |  |  |  | ）【W/(W/m2)】
|  | 自然風 |  | 自然風の検討方法 | 主たる居室における自然風利用 | [8 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 各階平面図
[5 empty] | その他居室 | [8 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □
|  | 日射熱 |  | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用なし | [13 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 採用あり |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | 利用する場合 |  |  |  | 冬季日射地域区分
[6 empty] | □ | W１区分 |  |  | □ | W２区分 |  |  | □ | W３区分
[6 empty] | □ | W４区分 |  |  | □ | W５区分
| 暖冷房設備 | 暖房設備 |  | 暖房方式の選択 | □ | ダクト式セントラル空調による住宅全体の暖房を行う | [13 empty] | □ | 機器表（空調機）
[5 empty] | □ | 居室毎に暖房設備機器または放熱器を設置 | [13 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 暖房設備機器または放熱器を設置しない | [13 empty] | □ | 矩計図
|  | 冷房設備 |  | 冷房方式の選択 | □ | ダクト式セントラル空調による住宅全体の冷房を行う
[5 empty] | □ | 居室毎に冷房設備機器を設置
[5 empty] | □ | 冷房設備機器を設置しない
| 換気設備 | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | ダクト式第１種換気設備 | [13 empty] | □ | 機器表（空調機）
[5 empty] | □ | ダクト式第２種又は第３種換気 | [13 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 壁付け式第１種換気設備 | [13 empty] | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | 壁付け式第２種又は第３種換気設備
|  | 熱交換 |  | 熱交換型換気設備 | 熱交換型換気設備の有無 | [7 empty] | □ | あり |  | □ | なし
| 給湯設備 | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | ガス給湯機 | [5 empty] | □ | 石油給湯機 | [6 empty] | □ | 機器表（給湯）
[5 empty] | □ | ヒートポンプ･ガス瞬間式併用型給湯機 | [13 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 電気ヒーター温水器 | [5 empty] | □ | 電気ヒートポンプ式給湯機 | [6 empty] | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | コージェネレーション | [5 empty] | □ | その他の給湯設備機器
[5 empty] | □ | 給湯設備機器を設置しない
|  |  |  | ふろ機能の種類 | □ | 給湯単機能
[5 empty] | □ | ふろ給湯機（追焚あり） | [5 empty] | □ | ふろ給湯機（追焚なし）
|  |  |  | 配管方式 | □ | 先分岐方式 | [5 empty] | □ | ヘッダー方式
|  | 太陽光は 次頁 |  | 水栓について | 台所水栓 |  |  |  |  | □ | ２バルブ |  |  | □ | ２バルブ水栓以外
[5 empty] | 浴室シャワー水栓 |  |  |  |  | □ | ２バルブ |  |  | □ | ２バルブ水栓以外
[5 empty] | 洗面水栓 |  |  |  |  | □ | ２バルブ |  |  | □ | ２バルブ水栓以外
|  |  |  | 浴槽の保温措置 | 高断熱浴槽を使用 | [6 empty] | □ | あり |  | □ | なし

## 第２面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞ | [11 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載してください。 | [7 empty] | (第二面)
設定事項 | 確認 項目※ |  |  | 設計内容説明欄 ※ | [14 empty] | 機関 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
２． 一次エネルギー消費量 | 給湯設備 | 太陽 給湯 |  | 太陽熱給湯装置 | □ | 太陽熱給湯設備の採用なし | [10 empty] | □ | 機器表（給湯）
[5 empty] | □ | 採用あり |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | 使用する場合 |  |  | 年間日射地域区分 | [8 empty] | □ | 各階平面図
審査対象 | [5 empty] | □ | Ａ１区分 |  | □ | Ａ２区分 | □ | Ａ３区分
[6 empty] | □ | Ａ４区分 |  | □ | Ａ５区分
| 照明 | 照明 |  | 照明器具 | 主たる居室の照明器具の設置の有無 | [5 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 機器表（照明）
[5 empty] | その他居室 | [5 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | 非居室 | [5 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 各階平面図
| 太陽光発電他 | 発電 |  | 太陽光発電設備の 採用について | □ | 太陽光発電設備の採用なし | [10 empty] | □ | 機器表（太陽光）
[5 empty] | □ | 採用あり |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | 使用する場合 |  |  | 年間日射地域区分 | [8 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | Ａ１区分 |  | □ | Ａ２区分 | □ | Ａ３区分
[6 empty] | □ | Ａ４区分 |  | □ | Ａ５区分
|  | コジェネ |  | コージェネレーションの種類について | □ | 鉄骨造 | [10 empty] | □ | 機器表（コジェネ）
[5 empty] | □ | 採用あり |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書・仕上表
３． その他の 措置 | 第１ |  | □ | 節水に関する取組 いずれかの措置 | □ | 節水トイレの設置 （設置する便器の半数以上） | [10 empty] | □ | 機器表（衛生）
| ２項目 以上に ついて 適合 |  |  |  | □ | 節水水栓の設置 （設置する水栓の半数以上） | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 定置型の食器洗浄機の設置 | [10 empty] | □ | 各階平面図
審査対象 |  |  | □ | 雨水等の利用のための設備の設置 | □ | 雨水利用 |  |  | □ | 井戸水利用 |  | □ | 雑排水利用 |  |  |  | □ | 機器表（雨水）
[17 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | いずれかの措置 | [12 empty] | □ | 配置図
|  |  | □ | エネルギー マネジメントに関する取組 | □ | ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）の採用 | [10 empty] | □ | 機器表（電気）
[17 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[17 empty] | □ | 各階平面図
|  |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型蓄電池の設置 | □ | 再生可能エネルギー及びそれと連携した定置型蓄電池 | [10 empty] | □ | 機器表（電気）
[17 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[17 empty] | □ | 各階平面図
|  |  | □ | ヒートアイランド対策 いずれかの措置 | 敷地緑化等 | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 | [10 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | 敷地の高反射性塗装 | [11 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
[5 empty] | □ | 屋根緑化等面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
[5 empty] | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
[5 empty] | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率
＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  |  | □ | 劣化対策 | □ | 日本住宅性能表示基準 劣化対策等級 等級３ | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[17 empty] | □ | 計算書
□
|  |  | □ | 木造住宅・建築物 いずれかの措置 | 木材の利用 | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 木造住宅 |  |  | □ | 木造建築物 | [6 empty] | □ | 矩計図
□
|  |  | □ | 高炉セメント等の 利用 | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用している | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
|  |  |  | いずれかの措置 | □ | 高炉セメント |  |  | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | □
| 第２ |  | □ | 総合的な 環境性能評価 | □ | 所管行政庁が当該項目に認めるもの | [10 empty] | □ | 評価書
| １項目のみ |  |  |  |  | 認める内容 |  | （ | [7 empty] | ）
４． 基本方針 | 建築に係る基本方針 |  |  |  | □ | 適切な基本方針
審査対象
５． 資金計画 | 建築に係る資金計画 |  |  |  | □ | 適切な資金計画 | [10 empty] | □ | 認定申請書
（第４面）
審査対象 | [16 empty] | □